编目：GAN-QR-

编号：

合同编号：

工 程 调 试 验 收 报 告

城安盛邦（北京）网络科技有限公司

二00九年三月十七日

城市消防远程监控系统基本信息

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工执行规范名称 |  |  | 《城市消防远程监控系统技术规范》 |  |  | 编号 | GB50440-2007 |
| 建设单位 | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 邮政编码 |  |  | 电子信箱 |  |  |  |
|  | 通信地址 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 邮政编码 |  |  | 电子信箱 |  |  |  |
|  | 通信地址 |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 | 单位名称 | 海湾消防网络有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 邮政编码 | 066004 |  | 电子信箱 |  |  |  |
|  | 通信地址 | 秦皇岛市开发区长江东道80号 |  |  |  |  |  |
| 项目施工时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

城市消防远程监控系统验收记录

| 序号 |  | 检查项目名称 |  |  | 检查内容记录 | 检查评定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 中心软件测试报告 |  |  | 附表1 | 功能合格 |
| 2 |  | 中心系统测试报告 |  |  | 附表2 | 功能合格 |
| 3 |  | 机柜检验报告 |  |  | 附表3 | 功能合格 |
| 4 |  | # LED显示屏测试报告 |  |  | 附表4 | 功能合格 |
| 5 |  | # 投影测试报告 |  |  | 附表5 | 功能合格 |
| 6 |  | # 闭路监控及电视墙测试报告 |  |  | 附表6 | 功能合格 |
| 7 |  | # 工控机测试报告 |  |  | 附表7 | 功能合格 |
| 8 |  | # 显示器检验报告 |  |  | 附表8 | 功能合格 |
| 9 |  | # 矩阵测试报告 |  |  | 附表9 | 功能合格 |
| 10 |  | # 光电模拟沙盘管理控制测试报告 |  |  | 附表10 | 功能合格 |
| 11 |  | # 双机热备测试报告 |  |  | 附表11 | 功能合格 |
| 12 |  | # 逆变解码主机测试报告 |  |  | 附表12 | 功能合格 |
| 综合验收结论 |  |  | 系统功能合格 |  |  |  |
| 验 收 单 位 | 施工单位：（单位印章） |  |  | 项目负责人：（签章） 年 月 日 |  |  |
|  | 设计单位：（单位印章） |  |  | 项目负责人：（签章） 年 月 日 |  |  |
|  | 建设单位：（单位印章） |  |  | 项目负责人：（签章） 年 月 日 |  |  |

海湾消防网络有限公司

填表说明：